襄阳市中心医院施工材料要求

为保证工程用材质量，我院对装修项目建设的主材指定了品牌及材质要求，你单位投标过程中，需按照以下品牌选择材料：

一、电线电缆品牌

飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东。

二、网线品牌

安普、德特威勒、TCL罗朗格6类非屏蔽双绞线（cmx低烟无卤）。

三、开关、插座品牌

西门子、西蒙、松下。

四、断路器品牌

施耐德、西门子、松下。

五、墙面基层板品牌

中材宜昌、瑞士珍珠、广东挨特尼特。

六、供水排水管材管件品牌

伟星、金牛、日丰。

七、灯具品牌

欧普、雷士、飞利浦。

八、地砖墙砖品牌

东鹏、诺贝尔、马可波罗,蒙娜丽莎。

九、乳胶漆品牌

多乐士、华润、立邦。

十、同质透心PVC卷材地板品牌（同质透芯T级耐磨）

洁福、诺拉、阿姆斯壮。

十一、医用钢质门品牌（含门套、观察窗、合叶、锁具等）

欧尼克、诺沃芬、格满林、霍曼，马斯德克。

十二、医用不燃板品牌（防火A级及以上）

爱克医用护墙板、倍耐洁护墙板、林音冰火板、富美家火立克护墙板。

十三、五金件

汇泰龙、顶固、坚朗